| CERINŢE TEHNICE |
| --- |
| Nr.bir. | Suprafata m2 Înaltimea pereţilor m | Nr de calculatoare | Nr.de persoane | Regim de Lucru | Termenul de garantie | Deservirea post Garantie |
| 401 | 38,9/4 | 5 | 5 | 18/24 | 36 luni | da |
| 402 | 21,5/4 | 1 | 1 | 18/24 | 36 luni | da |
| 403 | 19,6/4 | 2 | 2 | 18/24 | 36 luni | da |
| 404(server) | 17,5/3 | 3 Servere Fujitsu Primergy TX300 fiecare are (2 * 750 watt) | 0 | 24/24 | 36 luni | da |
|  |  | 1 storage ETERNUS DX90 2 * 750 W |  |  |  |  |
|  |  | 1 Tape Bacup System - Fujitsu FibreCAT TYFX |  |  |  |  |
|  |  | 1 UPS APC Smart UPS -RT 8000VA |  |  |  |  |
|  |  | 1 Switch HP E291024G |  |  |  |  |
| Sala cu calculatoare | 219,2/3 | 38 calculatoare ESPRIMO P3521 E85+ | 45 | 18/24 | 36 luni | da |
| Sala cu Scanere | 52,5/3 | 2 calculatoare ESPRIMO P3521 E85+ 2scanere Fujitsu-Siemens fi-5950 | 4 | 18/24 | 36 luni | da |
| Sala cu documentaţii | 79/3 | 0 | 4 | 18/24 | 36 luni | da |
| Sala pentru prelucrarea informaţiei (112) | 60/3 | 0 | 35 | 18/24 | 36 luni | da |

Anexă la invitaţia de participare

Nr.                  din              2011